## Herstellungsenergie
Legende
Fest vorgegeben, bitte nichts eintragen
Hier bitte eintragen
Ergebnisse, bitte nichts eintragen
Hier bitte EURE Werte eintragen
Herstellungsenergieabschätzung
GEBÄUDEDATEN
Fläche/Volumen
Nutzfläche NF [m2] | 4025
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 8145
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 25421
Belüftetes Nettovolumen Vn [m3] | 22878.9 | (BRI * 0.9) |  | Eingabehilfe (siehe auch Powerpoint-Präsentation)
BEURTEILUNG GEBÄUDE
Graue Energie bezogen auf die BGF in [kWh/m²]
Volumen Material Rohbau [m³] | 2697 |  |  | Komplexität | leichte Bauweise | mittelschwere Bauweise | schwere Bauweise
Rohdichte Baumaterial [kg/m³] | 2500 |  |  | gering | 1111 | 1388 | 1667
Gewicht Rohbau [kg] | 6742500 |  |  | durchschnittlich | 1528 | 1806 | 2083
Baumassenkennwert [kg/m³BV] | 265.2335 | 165 - 625 |  | hoch | 1944 | 2222 | 2500
Wärmetauschendene Gebäudehüllfläche A [m²] | 4822 | Übertrag aus HWB
A/V - Verhältnis [1/m] | 0.18969 | 0,15 - 1,05
Glasfläche A Glas [m²] | 1670
Fassadenkennwert (AGlas/NF) [-] | 0.41491 | ca. 0,15
HE BAUSTOFFE, ERRICHTUNG UND HAUSTECHNIK
Anteil HE der Haustechnik
spezifische Graue Energie bezogen auf die Bruttofläche [kWh/m²] | 1667 |  |  |  | %
HEBAU [MWh] | 13577.715 |  |  | Wohnen | 15
HE Haustechnik in % der gesamten HE | 30% |  |  | Büro | 30
HE gesamt | 19396.7357
Lebenszyklus [Jahre] | 30
HE bezogen auf mittlere Lebensdauer [MWh/a] | 646.5579
HE BAU IM DETAIL | [5 empty] | Kennwerte verschiedener Materialien
Volumen sind zu berechnen, Materialwerte zu recherchieren | Volumen [m³] | spez. HE [kWh/kg] | HE [MWh] | Anteil |  |  | Dichte [kg/m³] | HE [kWh/m³]
Rohbau (Stahlbeton, Stahlkonstruktion, etc.) | 2697 | 1600 | 4315.2 | 22.25% |  | Stahlbeton | 2500 | 1600
Glasflächen | 33.4 | 1500 | 50.1 | 0.2583% |  | Ziegel | 1400 | 900
Fassadentafeln (W,N,O) | 9.79 | 0 | 0 | 0% |  | Kalkstein | 1400 | 500
Photovoltaikelemente // Solarkollektoren (S) | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Glas | 2500 | 15000
|  |  | 0 | 0% |  | Stahl | 7800 | 70000
|  |  | 0 | 0% |  | Aluminium | 2700 | 200000
|  |  | 0 | 0% |  | Kupfer | 8920 | 130000
|  |  | 0 | 0% |  | PVC | 1500 | 16000
|  |  | 0 | 0% |  | Gipskartonplatten | 900 | 1000
|  |  | 0 | 0% |  | Polyurethan | 20 | 1100
|  |  | 0 | 0% |  | Betonhohlblockstein | 1400 | 275
|  |  | 0 | 0% |  | Massiv Lehmsteine | 1800 | 15
|  |  | 0 | 0% |  | Steinwolle | 80 | 500
|  |  | 0 | 0% |  | Polystyrol | 30 | 695
|  |  | 0 | 0% |  | Holz | 600 | 470
|  |  | 0 | 0% |  | Mineralwolle | 80 | 250
Summe HE BAU [MWh] |  |  | 4365.3 | 22.51% |  | Holzbaustoffe | 600 | 600
HE Differenz aus überschlägigem Ansatz [MWh] |  |  | 9212.415 | 47.49%
HE Haustechnik [MWh] |  |  | 5819.0207 | 30%
HE aus überschlägigem Ansatz [MWh] |  |  | 19396.7357 | 100%