## Regenerative Energien
Legende
Fest vorgegeben, bitte nichts eintragen
Ergebnisse, bitte nichts eintragen
Hier bitte EURE Werte eintragen
GEBÄUDEDATEN
Fläche/Volumen
Nutzfläche NF [m2] | 3943
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 4934
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 14904
Belüftetes Nettovolumen Vn [m3] | 13414 | (BRI * 0.9)
Erntefaktoren
Energieerzeuger | [9 empty] | Erntefaktoren
[10 empty] | Madrid | Moskau | Singapur | London
Photovoltaik (Strom) | [7 empty] | PV | Dünnschicht | 8 | 5 | 8 | 5
| Fläche [m²] | Strahlung [kWh/m²a] * | Wirkungsgrad | Ertrag [kWh/a] | Erntefaktor | HE [kWh] |  | PV | Polykristallin | 14 | 9 | 14 | 8
Dünnschichtzellen | 0 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 |  | PV | Monokristallin | 21 | 14 | 21 | 12
Polykristalline Zellen | 1500 | 1650 | 15% | 371250 | 14 | 795535.7143 |  | Thermie/Wind | Aufwindkraftwerk | 40 | 20 | 40 | 15
monokristalline Zellen | 0 | 0 | 16% | 0 | 0 | 0 |  | Thermie | Flachkollektoren | 20 | 14 | 20 | 14
Aufwindkraftwerk (HE Turbine wie Wind) | 0 | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 |  | Thermie | Röhrenkollektoren | 20 | 14 | 20 | 14
Summe |  |  |  | 371250 |  | 795535.7143 |  | Wind | Windrad | 18 | 10 | 12 | 20
* Strahlung aus Wetterdaten des jeweiligen Standorts
Wind (Strom) | [7 empty] | Bestimmung der Betriebstunden
| Fläche [m²] | Windgeschw [m/s] | Wirkungsgrad | Ertrag [kWh/a] | Erntefaktor | HE [kWh] |  | Stunden im Jahr in h | 8760
Windenergie | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | windstille Zeit in % | 20.49%
Summe |  |  |  | 0 |  | 0 |  | windstille Zeit in h | 1794.924
[8 empty] | Betriebszeit in h | 6965.076
Thermie (Wärme)
| Fläche [m²] | Strahlung [kWh/m²a] * | Wirkungsgrad | Ertrag [kWh/a] | Erntefaktor | HE [kWh] |  | Wirkungsgrad
Flachkollektor | 500 | 1650 | 45% | 371250 | 20 | 556875 |  | Savonius-Rotor | 15%
Vakuumröhrenkollektor | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 |  | Holländer-Windmühle | 28%
Summe |  |  |  | 371250 |  | 556875 |  | Western-Rotor | 30%
|  | * Strahlung aus Wetterdaten des jeweiligen Standorts | [5 empty] | Darrieus-Rotor | 40%
Energiebilanz | [7 empty] | Dreiblattrotor | 49%
[8 empty] | Zweiblattrotor | 47%
Gesamtenergiebedarf gesplittet
| Entwurf | Entwurf spezifisch | Referenz spezifisch
Heizwärmebedarf [kWh/a] | 0 | 0 | 0
Kühlenergiebedarf [kWh/a] | 280328 | 56.8156 | 76
Wärmebedarf für WW [kWh/a] | 49056 | 9.9424 | 18.8
Energiebedarf für die Luftförderung [kWh/a] | 53652 | 10.8739 | 13.3
Energiebedarf für Beleuchtung [kWh/a] | 35415 | 7.1777 | 8.9
Summen | 418451 | 84.8097 | 117
Erzeugte Energie
| gesamt [kWh/a] | spez. [kWh/m²a]
Regenerativ erzeugter Strom | 371250 | 75.2432
Regenerativ erzeugte Wärme | 371250 | 75.2432
Herstellungsenergie
| HE [MWh] | HE spezifisch [kWh/m²a]
Herstellungsenergie aus Berechnung [MWh] | 3344 | 22.5915
Herstellungsenergie PV | 795.5357 | 5.3745
Herstellungsenergie Thermie | 556.875 | 3.7622
Herstellungsenergie Windanlage | 0 | 0
Summen | 4696.4107 | 31.7282
Referenzgebäude | Büro |  |  |  | Wohnen
Standorte | London | Madrid | Moskau | Singapur | London | Madrid | Moskau | Singapur
Heizwärmbedarf | 30.1693 | 22.8544 | 120.677 | 0 | 36.2032 | 27.5355 | 144.8125 | 0
Kühlbedarf | 9.3254 | 21.6481 | 9.3254 | 118.726 | 5.2622 | 12.813 | 5.2622 | 76.0206
Warmwasserbereitung | 4.5215 | 4.5215 | 4.5215 | 4.5215 | 18.8075 | 18.8075 | 18.8075 | 18.8075
Luftförderung | 13.7638 | 13.7638 | 13.7638 | 13.7638 | 13.3198 | 13.3198 | 13.3198 | 13.3198
Beleuchtung | 13.0361 | 8.3011 | 14.9052 | 6.1829 | 8.9329 | 6.8562 | 8.3099 | 8.9329